## Slide 1
ANA AT XXX-26
Desarme do DJ BBBB da SE XXX
Distribuidora Equatorial Piauí
Gerência Centro de Operações
Data da ocorrência: 01/01/2026
Data de Emissão: 01/01/2026

## Slide 2
Registros de Eventos e Oscilografia
Análise de Desempenho da Proteção
TIPO DE DEFEITO: | TRIFASICO
CORRENTE DE CARGA: | N/D
PROTEÇÃO ATUADA: | 50P1T
HORÁRIO DO DISPARO (RELÉ) | 16:02:23.950
RELIGAMENTO AUTOMÁTICO: | SIM
TEMPO DE ATUAÇÃO REAL (RELÉ): | 00:00:00.034
TEMPO DE ATUAÇÃO ESPERADO: | 00:00:00.030
TEMPO DE RESPOSTA MECÂNICA: | 62ms (referencia < 100ms)
LOCALIZADOR DE FALTA: | SIM
DISTÂNCIA REAL DO DEFEITO: | 8.89
DESLIGAMENTO DO DJ BBBB NO DIA XX/YY/ZZZZ – ANÁLISE DA PROTEÇÃO – 1 DE 1